Інформація щодо виконання вимог пункту 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 N 710,

закупівля UA-2022-11-21-003251-a про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючим на період постачання Товару.

Забезпечувати дотримання загальних та гарантованих стандартів якості постачання електричної енергії, в тому числі, що передбачені згідно Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375 (надалі – Порядок 375), Закону України «Про ринок електричної енергії» (надалі - Закон про ринок), Правил роздрібного ринку електричної енергії (надалі - ПРРЕЕ), інших нормативно-правових актів.

Якісні характеристики мають відповідати пункту 1.1.2 глави 1.1. розділу І ПРРЕЕ, а саме, що якість електропостачання це перелік визначених Регулятором, НКРЕКП показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії.

Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення». Електрична енергія стосовно технічних, якісних характеристик предмета закупівлі передбачається необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

**Очікуваний обсяг споживання електричної енергії 01.01.2023-31.12.2023 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Період** | **Обсяг** |
| Січень | 162000,00 |
| Лютий | 176000,00 |
| Березень | 175000,00 |
| Квітень | 170000,00 |
| Травень | 135000,00 |
| Червень | 155000,00 |
| Липень | 145000,00 |
| Серпень | 135000,00 |
| Вересень | 95000,00 |
| Жовтень | 155000,00 |
| Листопад | 170000,00 |
| Грудень | 175000,00 |
| **Всього** | **1 848 000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| Очікувана вартість предмета закупівлі | 10 755 360,00 гривень. Очікувана вартість предмету закупівлі визначена на аналізу ринку |